[image: image1.png]KYJUTAHYYBLTAP XOKYKJAPBIH SKJIAY hoM KEIIE UMHHJIETEH
CAKJIAY ©JIKOCEHP KY3STUEJIEK BYEHYA ®E/IEPAJIb XE3MOT
KYJJIAHYYBLIAP XOKYKJIAPBIH 9KJIAY haM KEIIE

HMHUHJETEH CAKJIAY 6JKJCEH9 KY39TUEJEK HTY

SEJIEPAJIbHAA CJIY2KBA 110 HAZI3OPY B COEPE 3ALIMTHI
TIPAB ITOTPEBUTEJIEX K BJIATOIIOJIYYHS YEJIOBEKA

VIIPABJIEHHE ®EJEPAJIBHOM CJIYKBHI
110 HAJI30PY B C®EPE 3AIUTHI IIPAB

MOTPEBUTEJIEH M BJATONOJYYHS YEJOBEKA OENEPAJIb XE3MOTEHEH, TATAPCTAH
IO PECIIYBJHUKE TATAPCTAH (TATAPCTAH) PECITYBJIUKACBI (TATAPCTAH) BYEHYA HJIAPJCE
(Yupasuenue Pocorpeénanzopa no Pecny6imke Taraperan (Taraperan))
TeppuropualabHBIN OTAEN Hypaar, Akcy6ai
B Hypaarckom, AKcyGaeBCKOM palioHHapaa
palioHax TeppuTOpHANb Oyaek
(Hypaarckuit TO)
IIxomeHas yiu., a. 10, Hypmat, 423040 MbokTa6 yp., 10 fiopt, Hypiart, 423040
Ten./daxc: (84345) 2-05-38 E-mail: rpn.nurlat@tatar.ru
Ne

Ha Ne oT




                   исх 26/187 от 31.01.2018 г.                          

Главе, руководителю исполнительного комитета 

Фомкинского сельского поселения 

Нурлатского муниципального 

района Республики Татарстан

Р.Х. Абдрахманову
Уважаемый Рашид Хадыевич!

Территориальный отдел  Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском  районах,  в соответствии с  требованиями  п.5. ст.23. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  уведомляет Вас, о том, что, по результатам лабораторных исследований, выполненных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Нурлатском, Аксубаевском районах в течение 2017 года в рамках  федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, социально-гигиенического мониторинга, производственного контроля, качество питьевой воды из централизованных систем  водоснабжения населения  не соответствует гигиеническим требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям в населенных пунктах Фомкинского сельского поселения Нурлатского муниципального района РТ:
д. Фомкино  

качество питьевой воды из водопроводной сети от  подземных источников не соответствует гигиеническим требованиям по показателю общая жесткость (выше ПДК в 1,15 раза).

В соответствии с п.6 ст.23. Федерального Закона РФ от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления  поселений, городских округов при получении уведомления о  неудовлетворительных анализах питьевой воды, до 1 марта очередного года обязаны   внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.  Реализация указанных мероприятий  должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.
В соответствии с требованиями  п.7. ст.23. Федерального Закона РФ от 07.12.2011 г. №416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» организации, осуществляющие холодное водоснабжение, обязаны в течение трех месяцев с момента получения технического задания, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года.
План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Также доводим до Вашего сведения о том, что в  населенных пунктах  Фомкинского сельского поселения Нурлатского муниципального района, не обеспечен в полном объеме лабораторный производственный контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению.

Производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению должен осуществляться согласно программы производственного контроля качества питьевой воды. В соответствии с п.5. ст.25 Федерального закона РФ от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении» программа производственного контроля качества питьевой воды, разрабатывается организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Лабораторные исследования и испытания в рамках производственного контроля качества питьевой воды должны осуществляться лабораториями организаций, обеспечивающих  питьевое водоснабжение населения, или  по договору лабораториями других организаций, аккредитованных в установленном законодательством РФ порядке.

Начальник территориального отдела                    А.Н. Трифонова
Исп. Фадькина С.В.
884345 2-05-38
