О температурном режиме на социальных объектах

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан сообщает, что с наступлением холодного периода года возрастает актуальность проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в помещениях учреждений социального обслуживания населения с временным и постоянным нахождением людей, в том числе граждан пожилого возраста, а также домов-интернатов, предназначенных для граждан, имеющих психические расстройства.

В соответствии с  требованиями раздела IX СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха организаций социального обслуживания должны обеспечивать оптимальные условия проживания, параметры микроклимата и воздушной среды помещений должны находиться в границах допустимых согласно показателям микроклимата помещений, установленным гигиеническими нормативами.

К нормируемым показателям микроклимата относятся температура, относительная влажность, результирующая температура и скорость движения воздуха. Оптимальная температура воздуха в холодный период года в жилых комнатах стационарных организаций социального обслуживания составляет – 20-22, допустимая - 20-24℃; оптимальная относительная влажность - 45-30%, допустимая - 60-30%.

Переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может снижать защитные силы организма к различным респираторным инфекциям.

Обращаем внимание руководителей организаций социального обслуживания населения с обеспечением проживания на необходимость ежедневного контроля за температурой воздуха в помещениях. При несоблюдении гигиенических нормативов необходимо принимать безотлагательные меры (своевременное проведение ремонтных работ систем отопления, вентиляции, утепление окон) по обеспечению температурных режимов. Также необходимо проводить разъяснительную работу с персоналом объектов социальной инфраструктуры и проживающими в учреждениях социального обслуживания о важности соблюдения температурно-влажностного режима в помещениях и режима проветривания.

Несоблюдение параметров микроклимата в помещениях может способствовать распространению инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Соблюдение режима проветривания помещений способствует увлажнению воздуха и понижению концентрации болезнетворных микроорганизмов в воздухе. Если температура воздуха, его влажность и скорость движения не соответствуют норме, человек склонен к заболеваемости, а именно: развитию респираторных заболеваний, бессонницы, повышенной утомляемости, ослаблению концентрации внимания и памяти. Таким образом, при соблюдении несложных правил поддержания оптимального микроклимата в основных помещениях пребывания людей осуществляются неспецифические профилактические мероприятия.

В ходе контрольных (надзорных) мероприятий объектов социальной инфраструктуры в целях контроля соблюдения температурно-влажностного режима Управлением проводятся инструментальные измерения параметров микроклимата в помещениях.

За истекший период 2023 года обращения на нарушения температурного режима в социальных учреждениях в адрес Управления не поступали.

Соблюдение в социальных учреждениях соответствующих параметров микроклимата остается на контроле Управления.