СОВЕТ НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

[image: image1.png]



КАРАР

РЕШЕНИЕ

О готовности служб жизнеобеспечения 

Нурлатского муниципального района и г.Нурлат 

к зимнему периоду 
№264                                                                                 от 9 октября 2009 года                                                                                        

         Заслушав и обсудив информации председателя исполнительного комитета города Нурлат (Савинов А.К.), генерального директора ОАО «Нурлатские тепловые сети» (Закиров И.Г.), генерального директора ОАО «Нурлатводоканал» (Каримов Р.Р.), начальника ЭПУ «Нурлатгаз» ООО «Таттрансгаз» (Хасанов Р.А.), начальника ЧЭС Нурлатского района (Николаев И.П.), Совет Нурлатского муниципального района депутатов отмечает, что коммунальными службами и газовой службой проведена определенная работа по подготовке к зимнему периоду 2009-2010гг.

          Потребители г.Нурлат (417 единиц – 229 жилых дома, 10 школ, 10 д/садов, 15 лечебных учреждений, 156 прочих объектов – адм. здания, гаражи, магазины, организации) отапливаются от 4-х котельных суммарной установленной мощностью котлов 71,8 Гкал/час. Загруженность котельных 55%. Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении 33,9 км. Реализация тепловой энергии на конец года 76,0 тыс. Гкал. Произведена реконструкция тепловых сетей по переключению потребителей от котельной №2 к котельной №1, заменены наружные тепловые сети к 54-м жилым домам ТСЖ протяженностью 937м.

         Повышение тарифов на теплоэнергию в основном определяется  постоянным повышением цен на газ и электроэнергию, уход потребителей отрицательно сказывается на себестоимости теплоэнергии.

         Служба электросетей полностью подготовлена к зимнему периоду.

         Общая протяженность водопроводных сетей 103 км, канализационных – 47км, ООО  «Нурлат-Водоканал» обеспечивает водой 25714 тыс. квартиросъемщиков и 2633 предприятий и организаций.

         Произведен планово-предупредительный ремонт газообслуживающих установок и вспомогательного оборудования, замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 1,85 км, в т.ч. по программе капитального ремонта домов 0,5 км. Замене канализационных сетей подлежит 2,7 км, по плану выполнено 0,250 км. Аварийно-технический материал имеется.   

         Все ТСЖ оформили паспорта готовности на многоквартирные жилые дома, но далеко не у всех имеются заключения о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов.

         На сегодняшний день в г.Нурлат и Нурлатском районе  установлено более 3200 двухконтурных газовых котлов, но вместе с тем не во всех организациях, которые их обслуживают нет разрешение на эту деятельность, отсутствует диспетчерская служба, обученный персонал, точное, зарегистрированное местонахождение, из-за чего потребители не имеют возможности заключить договора.

         Исходя из вышеизложенного, Совет Нурлатского муниципального района Р Е Ш И Л:

1.  Информацию председателя исполнительного комитета города Нурлат,  генерального директора ОАО «Нурлатские тепловые сети», генерального директора ОАО «Нурлатводоканал», начальника ЭПУ «Нурлатгаз» ООО «Таттрансгаз», начальника ЧЭС Нурлатского района принять к сведению.

2. Рекомендовать:

-  исполнительному комитету Нурлатского муниципального района, исполнительному комитету города Нурлат принять исчерпывающие меры для бесперебойной работы коммунальных служб города и района;

-   руководству тепло- и энергоснабжающих организаций города и района принять все меры по сбережению тепла и энергии;

-    председателям ТСЖ провести работы по ремонту разрушенных дымоходов и вентиляционных каналов, подготовить соответствующие заключения;

-   руководителям организаций, обслуживающих двухконтурные котлы приложить максимум усилий к созданию стабильной базы и диспетчерской службы.

3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Нурлатского муниципального района по промышленности, транспорту и связи.

Председатель Совета

Нурлатского муниципального района                                          Н.Ш.Шарапов

