СОВЕТ НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

КАРАР

РЕШЕНИЕ

Об утверждении инвестиционной программы

«Развитие и реконструкция системы водоснабжения

Нурлатского района на 2010-2012гг.

№ 233                                                                          от 18 февраля 2009 года

С учетом внесенного органом регулирования Нурлатского муниципального района решение о доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Управляющая компания ЖКХ» на услуги водоснабжения и обоснованности расчета, необходимых для реализации инвестиционной программы финансовых потребностей, Совет Нурлатского муниципального района                                                  Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу «Развитие и реконструкция системы водоснабжения Нурлатского района на 2010-2012 годы».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета Нурлатского муниципального района Терентьева Ю.В. (по согласованию).

Председатель Совета

Нурлатского муниципального района                      Н.Ш. Шарапов

|  | Утверждаю Руководитель Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района ___________ Х.Х.Садыков «_____»_________ 2009 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

инвестиционной программы

По развитию, реконструкции и модернизации систем  теплоснабжения

ОАО «Нурлатские тепловые сети»

на 2009 г.

г. Нурлат

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на развитие, реконструкции  и модернизации систем теплоснабжения

ОАО «Нурлатские тепловые сети» на 2009 г.

| 1 | Основание | Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года и от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации. Приказ МРРРФ от 10 октября 2007г. №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цель разработки и ре-ализации инвестици-онной программы | Реализация программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Нурлатского муниципального района и г.Нурлат. |
| 3 | Задача разработки и реализации инвести-ционной программы | 1. Сокращение потери в тепловых сетях . 2. Сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы товаров (оказание услуг). 3.Увелечение срока службы 3.Сокращение эксплуатационных затрат на выработку тепловой энергии. |
| 4 | Срок разработки инвестиционной программы | 4 марта 2009 года |
| 5 | Срок реализации инвестиционной программы | Инвестиционная программа реализуется в течении 2009 гг. |
| 6 | Исполнитель по раз-работке и реализации инвестиционной программы | ОАО «Нурлатские тепловые сети» 423040, РТ, г.Нурлат, ул.Гагарина, д.7 ИНН 1632009786 |
| 7 | Целевые условия разработки и реализации инвестиционной программы | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей тепловой энергией. 2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры. 3. Доступность тепловой энергии для потребителей. 4. Эффективность деятельности организации коммунального комплекса. 5. Обеспечение экологических требований. |
| 8 | Целевые индикаторы | Расход энергоресурсов, рентабельность, тариф, себестоимость, выработка, реализация, потери. Прибыль, инвестиции, объем выбросов вредных веществ. |
| 9 | Приоритеты развития инженерной инфраструктуры | 2.Сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы товаров (оказание услуг). 3.Снижение себестоимости тепловой энергии |
| 10 | Требования к форме инвестиционной программы | 1. Титульный лист. 2. Паспорт инвестиционной программы. 3. Цели и задачи инвестиционной программы. 4. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры предприятия. 5. План технических мероприятий, направленных на возведение производственных или имущественных элементов систем коммунальной инфраструктуры и мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры. 6. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы. 7. План финансирования инвестиционной программы с указанием источников финансирования. |
| 11 | Финансовые потребности | Финансовые потребности определить на основании по реализации каждого из мероприятий инвестиционной программы. |

1 . Содержание

- Общие положения.

- Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы.

- Структура инвестиционной программы.

- Сроки подготовки и согласования проекта инвестиционной программы, расчетов соответствующих ей надбавок к тарифам.

I. Общие положения

- Основание для разработки технического задания

Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО “Нурлатские тепловые сети” по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения на 2009 гг. (далее техническое задание) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Требования, устанавливаемые техническим заданием

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

- к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы ОАО “Нурлатские тепловые сети” по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения на 2009 гг. (далее – инвестиционная программа);

    - к срокам подготовки инвестционной программы.

3. Термины и определения

В настоящем техническом задании применяются понятия и термин, используемые в значении, установленном действующим законодельством.

4. Разработчик инвестиционной программы

ОАО “Нурлатские тепловые сети” Юридический адрес: 423040, Республика Татарстан, город Нурлат, ул.Гагарина  д.7,  ИНН 1632009786.

II. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы

5. Цели инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- повышения надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

    - повышения качества теплоснабжения;

    - обеспечения доступности для потребителей услуг теплоснабжения.

    - Эффективности деятельности организации коммунального комплекса

Основные цели программы – это рациональное использование теплотехнического и электросилового оборудования, экономия топливно-энергетических ресурсов и как результат уменьшение удельных норм энергоресурсов на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат на выработку тепловой энергии.

Для реализации «Инвестиционной программы» предприятию необходимы денежные средства в сумме 2,55 млн. рублей, в т.ч. на 2009 год

6. Задачи программы

Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

В 2009 году планируется и необходимо произвести замену магистральных и внутриквартальных трубопроводов  тепловых сетей с  ППМ и ППУ изоляцией в количестве 230 м  от котельных №1,2,3,4,5 на сумму 2,55 млн.р.

7. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

1.  Ожидаемый  экономический эффект от замены тепловых сетей с изоляцией  ППМ  составит 187,3 тыс.р. Срок окупаемости составляет 25,6 лет. Экономия в натуральном выражении  составит

    - Потери тепловой энергии сократятся  на 161 Гкал.

III. Структура инвестиционной программы

8. Оценка потребностей в объемах отпуска тепловой энергии

8.1. Краткая характеристика потребителей.

ОАО “Нурлатские тепловые сети” является  основным теплоснабжающим предприятием города Нурлат.

Тепловую энергию по отоплению планируется подавать на 452 объектов, в том числе: 261 жилых дома, общей площадью 228,0 тыс.м2 – это 5259 квартир.

Количество объектов соцкультбыта составляет – 35, в т.ч. 10 детских учреждений, 10 школ, 15 зданий больниц.

Количество прочих предприятий и коммерческих структур – 156  объектов.

Реализация тепловой энергии по всем объектам потребителей составит в 2009 г. – 80,0 тыс. Гкал/год, которая  распределена следующим  потребителям:

-  население  – 67% от общей реализации т/энергии

- бюджетным организациям  –  21%

- прочим предприятиям  и коммерческим организациям  – 12%.

8.2. Анализ динамики изменения объемов потребления тепловой энергии муниципального образования за два последние года:

тыс. Гкал/год

|  | 2007 г. | 2008 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 51,92 | 50,70 |  |
| Бюджетные организации | 15,25 | 15,9 |  |
| Прочие предприятия и коммерческие организации | 10,73 | 9,44 |  |
| Итого | 77,91 | 76,04 |  |

8.3. Анализ состояния и стратегия организации учета объемов потребления тепловой энергии из сетей центрального теплоснабжения потребителями :

|  | 2007 г. | 2008 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, шт. ( Пром. Предприятия ) | 10 | 10 |  |
| В т.ч. общедомовые приборы учета тепловой энергии, шт | - | - |  |
| Приборы учета тепловой энергии квартирах.шт | - | - |  |

8.4. Оценка влияния различных факторов на объемы потребления тепловой энергии. Прогноз изменения объемов потребления тепловой энергии на срок реализации инвестиционной программы.

Для обеспечения потребителей качественной тепловой энергией от котельных предприятия температура теплоносителя соответствует температурному графику +95/+700С в зависимости от температуры наружного воздуха.

Тепловая энергия в будущем не будет иметь приемлемой альтернативы, в связи с этим можно считать рынок стабильным и перспективным.

Реализация тепловой энергии по всем  потребителям составит

в 2009году  –  80,0 тыс. Гкал/год,

9. Краткое описание системы теплоснабжения муниципального образования

9.1. Характеристика производственных мощностей системы источников теплоснабжения.

Для центрального теплоснабжения потребителей г.Нурлат, эксплуатируется 5 котельных ОАО «Нурлатские тепловые сети».

Установленная мощность (теплопроизводительность) котельных составляет – 71,8 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка 38,5 Гкал/час, что  по тепловому балансу составляет 54% загруженность котельных, при нормативном запасе установленной мощности до 46%.

9.2. Описание систем водоснабжения производственных объектов.

Для водоснабжения котельных  заключен договор с ОАО «Промочистка».

9.3. Описание систем электроснабжения производственных объектов.

Для электроснабжения котельных  электроэнергией заключен договор с Чистопольским отделением Предприятия «Энергосбыт».

9.4. Характеристика основного оборудования производственных объектов.

| Котельные | Год ввода в эксплуатацию | Адрес |  |  | Марка Котлов | Установленная мощ-ность Гкал/ч | Присоединенная нагрузка Гкал/ч | Загру- жен- ность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котлы Шт | КПД |  |  |  |  |
| Кот. № 1 | 2003 | Гагарина,7 | 3 | 0,9 | КВГ-9.6 | 23.1 | 23,5 | 60 |
|  | 2000 | Гагарина,7 | 3 | 0.9 | КВГ-7,56 | 13.1 |  |  |
| Кот. № 2 | 1982 | Спортивная 9 | 3 | 0.86 | ДКВР 6,5/13 | 12,1 | Резерв |  |
| Кот. № 3 | 2007 | Советская № 179 а | 3 | 0,9 | КВГ-9,6-1шт КВГ-5,6-2шт | 14,2 | 9,4 | 66 |
| Кот.№4 | 2004 | Ул.Куйбышева,29а | 2 | 0,9 | КСВ-2,9 | 5,0 | 2,8 | 56 |
| Кот. №5 | 2001 | Ленинградская,15а | 3 | 0.9 | КСВ-1,86 | 4,27 | 2,76 | 77 |
| Всего |  |  | 17 |  |  | 71,8 | 38,5 | 54 |

__________________________________________________________________________________________